# Прайслист на бесшумной автоматической генераторной установки Yuchai мощьностью 20 кВт

- Модель дизельного-генератора

Выходная мощность（/KW）：20

Номинальное напряжение（V）：400/230

Сила тока（A）：54

Номинальная частота（HZ）：50

| Тип устройства |  | Модель двигателя | Габариты (мм) | Примечание: аккумулято(12в) 1шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YL-20 | YC4V35-D20 |  | 1900*950*1100 |  |

2. Двигатель

Производитель：                China, Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.

Модель двигателя：             YC4V35-D20

Тип：                          Четырехтактный, с турбонаддувом

Дизельная мощность 0*кВ）：     25

Количество цилиндров：         4 цилиндра

Диаметр цилиндра, ход поршня(мм): 89*100

Рабочий объем（л）：            2,5

Коэфицент сжатия：             17：1

Регулировка скорости:            Механическая регулировка

Скорость оборота（r/min）：      1500

Метод запуска:                  24в электрический стартер

Потребление топлиива(г/кВ,ч):    197г

Емкость масла（л）：            11

Расход масла（л/ч）:             0.3%

Метод охлаждения：             Закрытое водяное вентиляторное охлаждение

- Генератор

Модель：                       30GF

Тип：                        Бесщеточный, с самоохлаждением, класс защиты IP22Уровень изоляции：          Н уровень

Диапазон регулировки напряжения: ±5%

Количество фаз и соединений:     Трехфазная четырехпроводная

Коэффициент мощности：        0,8

Метод регулирования давления:    Механическая

Производитель：                Shanghai Yiliang

Панель управления:

Модель：                        DF серия

Способ установки:                Цельный

Элементы мониторинга：Давление тока( вольтаж), сила тока, частотность, давление масла, температура воды и скорость.

Сопутствующие стандартные комплектующие:

Полная техническая документация, набор запасных частей

6. Бесшумный тип, оборудован автоматической системой АВР, шоссейным масляным баком.